## 入力用シート
■入力用シート
：入力セル
：原単位等
：計算結果
自治体名 |  | U町
算定対象とする災害 |  | Ｔ平野断層帯地震
項目 |  | 数量 | 単位 | 備考
自治体基礎情報 | 総人口 | 4186 | 人 | 自治体の総人口
| 総世帯数 | 2153 | 世帯 | 自治体の総世帯数
| 水洗化人口 | 3641 | 人 | 平常時に水洗トイレを使用する住民数 ※下水道・コミュニティプラント・農業集落排水・合併浄化槽
| 汲取人口 | 813 | 人 | 汲取便槽使用人口
| 1人1日当たりのごみ総排出量 | 651 | g/人･日 | 各自治体のごみ収集実績から設定する。
想定 被害 | 避難者数 | 1763 | 人 | 最大避難者数
| 断水世帯数 | 200 | 世帯 | 発災直後の断水世帯数
種類 | 地震１，地震＋津波２，水害３、土砂災害４ | 2 |  | 想定する災害により１～４を選択する。 ※複数種類の災害を想定しているときは、このｴｸｾﾙを複写して種類ごとに計算する
家屋災害等 | 全壊棟数 | 334 | 棟 | 被害想定もしくは地域防災計画から転記する 浸水深3.0ｍ以上全壊 浸水深1.5～３ｍ半壊 浸水深0.5～1.5ｍ床上浸水 浸水深0.5ｍ未満床下浸水 ※非住家の被災棟数がわかり、全壊半壊が不明のときは次により計算する。 非住家全壊＝非住家被災棟数×住家全壊/（住家全壊+住家半壊） 非住家半壊＝非住家被災棟数×住家半壊/（住家全壊+住家半壊）
| 半壊棟数 | 597 | 棟
| 一部損壊 | 0 | 棟
| 床上浸水 | 0 | 世帯
| 床下浸水 | 0 | 世帯
| 焼失:木造 | 1 | 棟
| 焼失:非木造 | 0 | 棟
| 非住家全壊 | 0 | 棟
| 非住家半壊 | 0 | 棟
| 津波浸水面積 | 51830000 | m2
焼却施設 | 施設名称 | Cセンター |  | 焼却施設の概要を記載する
| 処理方式 | 共同 |  | 「単独」か「共同」（組合、委託など）のいずれか記載
| 施設供用開始年度 | 2006 | 年度 | 施設の供用開始年度
| 処理能力 | 330 | t/日 | 公表されている処理能力（パンフレット記載値等）。複数炉ある場合は合計値。
| 実積年度 | 2020 | 年度 | 下欄の年間処理量（実績）の年度
| 年間処理量（実績） | 74499 | t/年度 | 実積年度の施設全体の実積を使用
| 年間最大稼働日数 | 248 | 日/年 | 定期的な補修点検日数を除いて可能な最大日数
| 自市町村分年間処理量（実績） | 587 | t/年度 | 複数自治体で施設を運営している場合等は、自市町村のみの実積年度の年間処理実績を記載 単独自治体で運営している場合は入力しない
| 自市町村分割合（組合で決まっているとき） | - | ％ | 平時に３町で同程度の量を共同処理しているが、主な被災が1町だった場合など。 平時の割合のときは「ー」を入力。（発災時に入力） | 0.0078793
最終処分場 | 施設名称 | Ｕセンター |  | 最終処分場の概要を記載する
| 処理方式 | 共同 |  | 「単独」か「共同」（組合、委託など）を記載
| 実積年度 | 2011 | 年度 | 下欄の埋立量（実績）の年度
| 埋立量（直近年度実績） | 11840 | m3/年度 | 1年間の埋立量のm3単位実績。最終処分場の管理年報等から計算する。具体的には2019.4月の残余容量－2020.4月の残余容量(例）で算定
| 埋立量（直近年度実績） | 13615 | t/年度 | 基準年度の処分場全体の埋立量(t単位)
| 残余容量 | 151949 | m3 | 基準年度末の残余容量
| 自市町村分年間処理量（実績） | 130 | t/年度 | 複数自治体で施設を運営している場合等は、自市町村の年間埋立実績を記載 単独自治体で運営している場合は入力しない
| 自市町村分割合（組合で決まっているとき） | - | ％ | 平時に３町で同程度の量を共同処理しているが、主な被災が1町だった場合など。 平時の割合のときは「ー」を入力。（発災時に入力） | 0.0095483
し尿処理 | 名称 | Ｔ下水道浄化センター浄化槽汚泥等受入施設
| 処理方式 | 共同 |  | 「単独」か「共同」（組合、委託など）を記載
| 処理能力 | 170 | ｋL/日
| 最大稼働日数 | 300 | 日
| 処理量実績 | 48504 | ｋL/年
| 自市町村分年間処理量（実績） | 1781 | ｋL/年 | 複数自治体で施設を運営している場合等は、自市町村のみの実積年度の年間処理実績を記載 単独自治体で運営している場合は入力しない
| 自市町村分割合（組合で決まっているとき） | - | ％ | 平時に３町で同程度の量を共同処理しているが、主な被災が1町だった場合など。平時の割合のときは「ー」を入力。（発災時に入力）
処理期間 |  | 2.7 | 年 | 指針の期間

## し尿、仮設トイレ、避難所ごみ
■し尿必要収集量及び仮設トイレ必要基数算定
：入力セル
：原単位等
：計算結果
① 仮設トイレ必要人数＝避難者数＋断水による仮設トイレ必要人数 断水による仮設トイレ必要人数＝｛水洗化人ロ－避難者数×（水洗化人口／総人口）｝ ×上水道支障率×1／2 水洗化人口 ：平常時に水洗トイレを使用する住民数（ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ、農漁集排、浄化槽含む） 上水道支障率：地震による上水道の被害率 ② 非水洗化区域し尿収集人口＝汲取人ロ－避難者数×（汲取人口／総人口） ③ １人１日平均排出量＝1.7Ｌ／人・日 ④ し尿収集必要量＝災害時におけるし尿収集必要人数×１日１人平均排出量 ＝（①仮設トイレ必要人数＋②非水洗化区域し尿収集人口）×③1 人1 日平均排出量 ⑤仮設トイレ必要設置数＝仮設トイレ必要人数/仮設トイレ設置目安 仮設トイレ設置目安＝仮設トイレの容量/（し尿の１人１日平均排出量*収集計画）
避難所ごみの発生量＝避難者数（人）×発生原単位（ｇ/人・日）
出典：災害廃棄物対策指針 技術資料【技14-3】
し尿発生原単位他
項目 | 原単位
し尿排出量（L/人・日） | 1.7 | L/人・日
し尿収集間隔日数（日） | 3 | 日
仮設トイレの平均的容量（L） | 400 | L
出典：災害廃棄物対策指針 技術資料【技14-3】
し尿必要収集量及び仮設トイレ必要基数
上水道支障率(%) | 9.289%
避難所における仮設トイレ必要人数 | 1763 | 人（避難者数）
断水による仮設トイレ必要人数 | 97.8883 | 人（避難していないがトイレが使えない人数）
非水洗化区域し尿収集人口 | 470.5922 | 人 （汲取り人口から避難者を除く人数）
仮設トイレ必要人数(人) | 1860.8883 | 人
仮設トイレ＋汲取りのし尿発生量(L/日) | 3963.5169 | L/日
年間し尿回収必要量 | 1446.6837 | ｋL/年
仮設トイレ必要基数（基) | 24 | 基
し尿処理可能量
処理能力 | 170 | ｋL/日
年間処理量 | 48504 | ｋL/年
自市町村処理分 | 1781 | ｋL/年
余力 | 2496 | ｋL/年
余力自市町村分 | 91.6497 | ｋL/年
避難所ごみ発生量
避難者数（人） | 1763 | 人
1人1日当たりのごみ 総排出量（g/人・日） | 651 | g/人・日
避難所ごみ発生量（t/日） | 1.1477 | ｔ/日

## 片付けごみ発生量
■片付けごみ発生量算定
：入力セル
：原単位等
：計算結果
被害総数が1,000棟未満のとき 一律：水害、土砂災害500ｔ、地震、地震（津波）700ｔ
片付けごみの推計（技14-2） （住家全壊＋住家半壊＋住家一部損壊＋床上浸水＋床下浸水＋非住家全壊＋非住家半壊）×ｃ ｃ：2.5 t/棟
原単位
原単位 |  | 浸水
ｃ | 水害、土砂災害 | 1.7 |  | ｔ/棟
| 地震、地震（津波） | 2.5 |  | ｔ/棟
被害棟数＜1000 | 水害、土砂災害 | 500 |  | 一律ｔ
| 地震、地震（津波） | 700 |  | 一律ｔ
＜1000棟のとき
地震 |  |  |  | ｔ
地震＋津波 |  | 1 | 700 | ｔ
水害 |  |  |  | ｔ
土砂災害 |  |  |  | ｔ
該当に１が表示される
＞1000棟のとき
地震 |  |  |  | ｔ
地震＋津波 |  |  |  | ｔ
水害 |  |  |  | ｔ
土砂災害 |  |  |  | ｔ
該当に１が表示される
片付けごみ発生量 |  | 700 |  | ｔ

## 解体等廃棄物発生量
■解体廃棄物等発生量
：入力セル
：原単位等
：計算結果
住家非住家全壊棟数の合計が１０棟未満のとき 一律：水害900ｔ、その他の災害3,000ｔ
Ｙ ＝ Ｙ１＋Ｙ２＋Yb Ｙ：災害廃棄物全体量（トン） Ｙ１：建物解体に伴い発生する災害廃棄物量（トン） Ｙ２：建物解体以外に発生する災害廃棄物量（トン） Ｙ１ ＝ （Ｘ１＋Ｘ２） × ａ × ｂ１ ＋（Ｘ３＋Ｘ４) × ａ × ｂ２ Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４：被災棟数（棟） 添え字 １：住家全壊，２：非住家全壊，３：住家半壊，４：非住家半壊 ａ：災害廃棄物発生原単位（t/棟） ａ = Ａ１ × ａ１ × ｒ１ ＋Ａ２ × ａ２ × ｒ２ Ｙ２ ＝（Ｘ１＋Ｘ２） × ＣＰ Yb：焼失による解体廃棄物発生量（ｔ） 原単位（ｔ/棟） a（木造）＝A1×a１×（100-34）/100 a（非木造）＝A1×a１×（100-16）/100 Yb＝焼失（木造）×a（木造）×b3＋焼失（非木造）* a（非木造）×ｂ3 ｂ３：焼失の解体率＝1
災害廃棄物の種類別発生量(t)＝災害廃棄物の発生量(t)×組成割合(%)
津波堆積物の発生量＝津波浸水面積（ｍ２）×0.024（ｔ/ｍ２）
出典：災害廃棄物対策指針 技術資料【技14-2】
北海道
A1 | 木造床面積 |  | #N/A | ｍ2/棟 | #N/A
A2 | 非木造床面積 |  | #N/A | ｍ2/棟
a1 | 木造建物発生原単位 |  | 0.5 | ｔ/ｍ2
a2 | 非木造建物発生原単位 |  | 1.2 | ｔ/ｍ2
r1 | 解体棟数の構造内訳（木造） |  | 89.2%
r2 | 解体棟数の構造内訳（非木造） |  | 10.8%
解体率 |  |  | 地震 | 地震（津波） | 水害 | 土砂災害
b1 | 全壊建物解体率 |  | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.5
b2 | 半壊建物解体率※ |  | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1
※市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに設定するなど実態に合わせて 半壊建物解体率を修正することとする。
公物 |  |  | 地震 | 地震（津波） | 水害 | 土砂災害
CP | 片付けごみ及び公物等量発生原単位 |  | 53.5 | 82.5 | 30.3 | 164 | ｔ/棟
全壊＋半壊＜10棟のとき |  |  | 地震 | 地震（津波） | 水害 | 土砂災害
災害廃棄物発生量 |  |  | 3000 | 3000 | 900 | 3000 | 一律ｔ
a | #N/A | ｔ/棟 | X1＋X2 | 334 | X3＋X4 | 597 | 棟
a（木造） | #N/A | ｔ/棟(焼失木造) | 木造焼失 | 1 | 非木造焼失 | 0
a（非木造） | #N/A | ｔ/棟(焼失非木造)
＜10棟のとき
地震 |  |  |  | ｔ
地震＋津波 |  |  |  | ｔ
水害 |  |  |  | ｔ
土砂災害 |  |  |  | ｔ
該当に１が表示される
＞10棟のとき（焼失含む） |  |  |  |  | 焼失による解体廃棄物等
地震 |  |  |  | ｔ | #N/A | ｔ
地震＋津波 |  | 1 | #N/A | ｔ | #N/A | ｔ
水害 |  |  |  | ｔ | #N/A | ｔ
土砂災害 |  |  |  | ｔ | #N/A | ｔ
該当に１が表示される
解体廃棄物等発生量 |  | #N/A |  | ｔ
廃棄物組成 |  | 地震（揺れ） | 地震（津波） | 水害 | 土砂災害
柱角材 |  | 15.3% | 5% | 8.6% | 2.4%
可燃物 |  | 5.4% | 17% | 8.5% | 5.7%
不燃物 |  | 30% | 30% | 21.3% | 3%
コンクリートがら |  | 48.5% | 41% | 30% | 3.2%
金属くず |  | 0.8% | 3% | 1.4% | 0.3%
その他 |  | - | 4% | 1.2% | 14.9%
土砂 |  | - | - | 29% | 70.5%
出典 |  | 熊本地震 | 東日本 | 岡山豪雨 | 広島豪雨
津波堆積物 |  | 1243920
廃棄物組成 |  | 地震 | 地震（津波） | 水害 | 土砂災害
|  | 1 | 2 | 3 | 4
柱角材 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ｔ
可燃物 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ｔ
不燃物 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ｔ
コンクリートがら |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ｔ
金属くず |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ｔ
その他 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | ｔ
土砂 |  | 0 | 1243920 | #N/A | #N/A | ｔ
合計 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ｔ
災害廃棄物の種類別発生量（片付けごみを含む）
柱角材 |  | #N/A | ｔ
可燃物 |  | #N/A | ｔ
不燃物 |  | #N/A | ｔ
コンクリートがら |  | #N/A | ｔ
金属くず |  | #N/A | ｔ
その他 |  | #N/A | ｔ
津波堆積物 |  | 1243920 | ｔ | #N/A
発災時は実態に合わせて比率を調整

## 仮置場
■仮置場面積算定
：入力セル
：原単位等
：計算結果
面 積＝集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 集積量＝災害廃棄物の発生量－処理量 ※搬入しながら搬出しない場合は、処理量＝０とする。 処理量＝災害廃棄物の発生量÷処理期間 積み上げ高さ ：５ｍ以下が望ましい。 作業スペース割合：100％
災害廃棄物対策指針技術資料18-2
見かけ比重
可燃物 | 0.4 | t/m3
不燃物 | 1.1 | t/m3
津波堆積物 | 1.1 | t/m3
積上げ高さ | 5 | ｍ
作業スペース割合 | 1
災害廃棄物対策指針技術資料18-2
搬入搬出を同時に行わない | - | 行わない場合は0を入力。行う場合は「－」とする。
処理期間 | 2.7 | 0.37037
| 種類別発生量(t) |  | 集積量(t) | 仮置場必要面積(m2) | 仮置場必要面積(ha)
柱角材 | #N/A | 可燃物 | #N/A | #N/A | #N/A
可燃物 | #N/A
不燃物 | #N/A | 不燃物 | #N/A | #N/A | #N/A
コンクリートがら | #N/A
金属くず | #N/A |  | #N/A
その他 | #N/A
津波堆積物 | 1243920 | 津波堆積物 | 783208.8889 | 284803.2323 | 28.4803
合計 | #N/A | 合計 | #N/A | #N/A | #N/A
＜参考＞
片付けごみ | 700 |  |  | 933.3333 | 0.093333
比重0.5，積上げ高さ3ｍで計算

## 焼却施設
■焼却施設処理可能量算定
：原単位等
：計算結果
【災害廃棄物処理可能量の定義】 [処理可能量]＝[年間処理量（実績）]×[分担率]
【前提条件】 ・既存の焼却処理施設において、現在の稼働状況に対する負荷を考慮して、シナリオを設定する。 ・稼働年数、処理能力、余裕分の割合については、現時点である程度余裕がある施設を選定するための条件。 ・各自治体の実情に合ったシナリオを採用してください。 ・低位シナリオ：現状の年間処理量の5%まで災害廃棄物を受け入れる。 ・中位シナリオ：現状の年間処理量の10%まで災害廃棄物を受け入れる。 ・高位シナリオ：現状の年間処理量の20%まで災害廃棄物を受け入れる。 ・公称能力最大：施設の公称能力と現在の年間処理量との差をすべて災害廃棄物処理に充てる。
出典：災害廃棄物対策指針 技術資料【技14-4】
シナリオ設定
項目 | シナリオ設定 |  |  |  | シナリオの考え方
| 低位 | 中位 | 高位 | 公称能力フル稼働
稼働年数（年） | 20 | 30 |  | 30 | 左欄の年数を超える施設を除外
処理能力（公称能力）（t/日） | 100 | 50 | 30 | 30 | 左欄の処理能力以下の施設を除外
処理能力（公称能力）に対する余裕分の割合（％） | 20% | 10% |  |  | 左欄の余力がない施設を除外
年間処理量の実績に対する分担率（％）R | 5% | 10% | 20% |  | 分担率（最大値）を左欄のとおりとする
出典：災害廃棄物対策指針 技術資料【技14-4】
年間処理能力(t/年) |  |  | a8 | 81840
年間処理能力-実績(t/年) |  |  | a9 | 7341 | 自市町村割合↓
自市町村分年間処理量可能量（t/年度） |  |  |  | 57 | 0.0078793
単独処理の場合
処理可能量 (全体） (t/処理期間年) | 災害廃棄物対策指針 | 低位 | b1 | －
|  | 中位 | b2 | －
|  | 高位 | b3 | 19800 | 40200
| 公称能力最大 |  | b4 | 19800
共同処理の場合
処理可能量 (自市町村分） (t/処理期間年) | 災害廃棄物対策指針 | 低位 | c1 | －
|  | 中位 | c2 | －
|  | 高位 | c3 | 153 | 300
| 公称能力最大 |  | c4 | 153
高位シナリオの処理能力が公称能力最大を超えた場合は、公称最大能力とする。
処理可能量の欄の「―」はシナリオ上除外されたもの

## 最終処分場
■最終処分場処理可能量算定
：原単位等
：計算結果
【災害廃棄物処理可能量の定義】 [埋立処分可能量]＝[年間埋立処分量（実績）]×[分担率]
【前提条件】 ・既存の最終処分場において、現在の稼働状況に対する負荷を考慮して、シナリオを設定する。 ・残余年数が10年未満の施設は対象外とする。 ・各自治体の実情に合ったシナリオを採用してください。 ・低位シナリオ：現状の年間埋立処分量の最大10%まで災害廃棄物を受け入れる。 ・中位シナリオ：現状の年間埋立処分量の最大20%まで災害廃棄物を受け入れる。 ・高位シナリオ：現状の年間埋立処分量の最大40%まで災害廃棄物を受け入れる。
シナリオ設定
項目 | シナリオ設定 |  |  | シナリオの考え方
| 低位 | 中位 | 高位
残余年数（年） | 10 |  |  | 残余年数が10年以上の施設を対象とする
分担率（％）R | 10% | 20% | 40% | 通常の一般廃棄物と併せて埋立処分を行うと想定し、年間埋立処分量（実績）に対する分担率を設定する
出典：災害廃棄物対策指針 技術資料【技14-4】
算出条件 |  | 備考
確保年数（年） | 10 | 出典：災害廃棄物対策指針 技術資料【技14-4】
単位体積重量（t/m3） | 1.5
覆土量考慮 | 0.66667
|  |  |  | m3 | ｔ（覆土考慮）
10年後残余容量 |  |  | a9 | 33549 | 33549
自市町村利用可能量 |  |  | a10 | 320.3357 | 320.3357
単独処理の場合
処理可能量 (t/処理期間) | 災害廃棄物対策指針 | 低位 | b1 | 3300 | 3300
|  | 中位 | b2 | 6700 | 6700
|  | 高位 | b3 | 13400 | 13400
| 残余容量-10年分埋立量 |  | b4 | 33500 | 33500
共同処理の場合
処理可能量 （自市町村分） (t/処理期間) | 災害廃棄物対策指針 | 低位 | c1 | 32 | 32
|  | 中位 | c2 | 64 | 64
|  | 高位 | c3 | 128 | 128
| 残余容量-10年分埋立量 |  | c4 | 320 | 320

## 処理フロー(計算)
Ｔ平野断層帯地震
１ 発生量（ｔ）
種類 / 災害区分 | 2 | 地震１，地震＋津波２，水害３、土砂災害４
可燃物 | #N/A
不燃物(その他含む) | #N/A
コンクリートがら | #N/A
金属くず | #N/A
柱角材 | #N/A
その他 | #N/A
津波堆積物 | 1243920
合計 | #N/A
焼却灰飛灰 | #N/A | 20% | 発生量（可燃物＋避難所ごみの焼却）
（生活ごみは、平時処理量で計算済み）
片付けごみ | 700
し尿（L/日） | 3963.5169
避難所ごみ（ｔ/日） | 1.1477
２ 処理可能量
| 焼却 |  | 最終
| 単独 | 共同 | 単独 | 共同
高位シナリオ（ｔ） | 19800 | 153 | 13400 | 128
公称能力（ｔ） | 19800 | 153 | 33500 | 320
処理方式 | 共同 |  | 共同
結果 | 焼却 | 最終
高位シナリオ（ｔ） | 153 | 128
公称能力（ｔ） | 153 | 320
し尿処理施設 | 単独 | 共同
し尿処理量（ｋL/年） | 2496 | 91.6497
処理方式 | 共同
結果 | 91.6497
処理期間（年） | 2.7
３ マスバランス
|  | 高位シナリオ |  | 最大能力
| 発生量 | 平常時施設能力 | 支援必要量 | 平常時施設 | 支援必要量
焼却量（ｔ） | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
燃え殻発生量（20%) |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
最終処分量（ｔ） | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
不燃物＋燃え殻
| 発生量 | 平常時施設
し尿(ｋL/処理期間） | 3906.0459 | 247.4541 | 3658.5918
避難所ごみ（ｔ/処理期間） | 1131.0712

## 高位シナリオ
U町 |  |  |  | 高位シナリオで計算
(Ｔ平野断層帯地震)
処理期間 | 2.7年
必要面積 |  | Cセンター
#N/A
焼却・発電(t)
可燃物(t) |  | 153 | 焼却・発電(t)
#N/A |  | #N/A | #N/A
Ｕセンター
最終処分(m3)
不燃物(t) |  | 128 | 最終処分(m3)
#N/A |  | #N/A | #N/A
木くず(t) |  |  | 破砕(t) | 再生利用(t)
#N/A |  |  | #N/A | #N/A
〇〇㈱
ｺﾝｸﾘｰﾄくず(t) |  |  | 破砕(t) | 再生利用(t)
#N/A |  |  | #N/A | #N/A
△△㈱
金属くず(t) |  |  |  | 再生利用等(t)
#N/A |  |  |  | #N/A
その他(t) |  |  |  | リサイクル等(t)
#N/A |  |  |  | #N/A
津波堆積物(t) |  |  | 選別(t) | 土木資材(t)
1243920 |  |  | 1243920 | 1243920
△◇㈱
Ｔ下水道浄化センター浄化槽汚泥等受入施設
し尿処理施設（kL)
し尿（kL) |  | 247.4541 | し尿処理施設
3906.0459 |  | 3906.0459 | 3658.5918
避難所ごみ(t) |  | 可燃物に追加
1131.0712 |  | 1131.0712
※平常時施設の枠の中段は処理可能量。
※その他は、家電、小型家電、石綿含有物等の分別回収するもので、ﾘｻｲｸﾙﾙｰﾄまたは専門業者による処理
※津波堆積物の選別施設は、平常時施設として存在しないと考えられるので、支援施設とした
※焼却及び最終処分の前処理としての破砕機は、必要十分の能力と考え考慮していない
※木くず・ｺﾝｸﾘｰﾄくずの破砕施設は、単独品目の破砕機は整備されていないと考えられるため、民間事業者の施設
利用（支援施設）とした
※避難所ごみは平常時施設（焼却・発電）の処理量の内数として処理
能力
能力
処理量
処理量
能力
処理量
発生量
（仮置場）
発生量
平常時施設
平常時施設
支援施設
支援施設
燃え殻等20%
燃え殻等20%
避難所ごみ追加

## 最大能力
U町 |  |  |  | 公称最大能力で計算
(Ｔ平野断層帯地震)
処理期間 | 2.7年
必要面積 |  | Cセンター
#N/A
焼却・発電(t)
可燃物(t) |  | 153 | 焼却・発電(t)
#N/A |  | #N/A | #N/A
Ｕセンター
最終処分(m3)
不燃物(t) |  | 320 | 最終処分(m3)
#N/A |  | #N/A | #N/A
木くず(t) |  |  | 破砕(t) | 再生利用(t)
#N/A |  |  | #N/A | #N/A
〇〇㈱
ｺﾝｸﾘｰﾄくず(t) |  |  | 破砕(t) | 再生利用(t)
#N/A |  |  | #N/A | #N/A
△△㈱
金属くず(t) |  |  |  | 再生利用等(t)
#N/A |  |  |  | #N/A
その他(t) |  |  |  | リサイクル等(t)
#N/A |  |  |  | #N/A
津波堆積物(t) |  |  | 選別(t) | 土木資材(t)
1243920 |  |  | 1243920 | 1243920
△◇㈱
Ｔ下水道浄化センター浄化槽汚泥等受入施設
し尿処理施設（kL)
し尿（kL) |  | 247.4541 | し尿処理施設
3906.0459 |  | 3906.0459 | 3658.5918
避難所ごみ(t) |  | 可燃物に追加
1131.0712 |  | 1131.0712
※平常時施設の枠の中段は処理可能量。
※その他は、家電、小型家電、石綿含有物等の分別回収するもので、ﾘｻｲｸﾙﾙｰﾄまたは専門業者による処理
※津波堆積物の選別施設は、平常時施設としてないと考えられるので、支援施設とした
※焼却及び最終処分の前処理としての破砕機は、必要十分の能力と考え考慮していない
※木くず・ｺﾝｸﾘｰﾄくずの破砕施設は、単独品目の破砕機は整備されていないと考えられるため、民間事業者の施設
利用（支援施設）とした
※避難所ごみは平常時施設（焼却・発電）の処理量の内数として処理
能力
能力
処理量
処理量
処理量
能力
発生量
平常時施設
平常時施設
支援施設
支援施設
燃え殻等20%
発生量
（仮置場）
燃え殻等20%
避難所ごみ追加

## 固定資産データ
市町村 | 木造 | 以外 | R3総務省ﾃﾞｰﾀ
えりも町 | 110.5249 | 157.2098
せたな町 | 94.3927 | 166.6622
ニセコ町 | 110.2169 | 205.3401
むかわ町 | 108.9492 | 168.2917
愛別町 | 98.5932 | 174.0906
旭川市 | 124.285 | 166.334
芦別市 | 93.6775 | 90.3988
安平町 | 151.6998 | 243.703
伊達市 | 113.5632 | 191.2965
羽幌町 | 112.3616 | 120.2041
雨竜町 | 98.0337 | 104.7105
浦臼町 | 114.6127 | 238.6063
浦河町 | 113.0614 | 248.7261
浦幌町 | 120.0952 | 282.2028
猿払村 | 150.1266 | 313.0907
遠軽町 | 108.1649 | 262.061
遠別町 | 121.4122 | 266.5909
奥尻町 | 97.9228 | 259.1519
乙部町 | 108.6924 | 163.8521
音威子府村 | 92.5846 | 157.2846
音更町 | 114.5636 | 257.0874
下川町 | 124.6893 | 248.0182
歌志内市 | 93.4615 | 231.3717
芽室町 | 113.1987 | 231.0927
岩見沢市 | 124.1185 | 303.8119
岩内町 | 113.4887 | 250.928
喜茂別町 | 113.4943 | 252.7932
京極町 | 113.6925 | 217.3081
共和町 | 109.0739 | 201.5331
興部町 | 113.0144 | 210.5469
倶知安町 | 134.5535 | 287.8474
釧路市 | 121.0759 | 443.5325
釧路町 | 109.9327 | 344.9768
栗山町 | 106.6032 | 197.5053
訓子府町 | 99.641 | 208.6277
恵庭市 | 123.8781 | 153.3528
月形町 | 116.5135 | 187.4784
剣淵町 | 90.1661 | 112.6898
古平町 | 119.2499 | 178.4892
厚岸町 | 106.0583 | 240.8507
厚真町 | 113.8498 | 227.7921
厚沢部町 | 111.075 | 187.5077
広尾町 | 107.7562 | 300.1259
更別村 | 115.7919 | 248.1537
江差町 | 107.4012 | 220.2824
江別市 | 130.8081 | 172.3673
黒松内町 | 134.4064 | 199.5
今金町 | 130.7504 | 209.9064
根室市 | 104.213 | 238.6613
佐呂間町 | 126.1578 | 348.0689
砂川市 | 99.743 | 110.6416
札幌市 | 134.1399 | 443.7544
三笠市 | 104.9044 | 130.7008
士別市 | 114.3971 | 223.7535
士幌町 | 128.8548 | 270.2372
枝幸町 | 118.89 | 242.214
鹿追町 | 129.8577 | 199.9317
鹿部町 | 106.9676 | 218.6731
七飯町 | 105.8455 | 188.3551
室蘭市 | 110.408 | 343.2133
斜里町 | 109.4942 | 287.7064
寿都町 | 105.3121 | 216.0968
初山別村 | 106.4519 | 154.962
小清水町 | 127.3879 | 203.1686
小樽市 | 95.8968 | 210.2068
小平町 | 101.6412 | 138.9816
松前町 | 99.0075 | 121.304
沼田町 | 106.2656 | 135.8362
上ノ国町 | 102.689 | 132.5873
上砂川町 | 76.7505 | 366.963
上士幌町 | 113.431 | 362.1941
上川町 | 94.9533 | 414.5682
上富良野町 | 110.4379 | 266.3833
新ひだか町 | 117.9826 | 211.5632
新冠町 | 137.4612 | 202.1171
新篠津村 | 116.753 | 141.7012
新十津川町 | 108.725 | 158.0836
新得町 | 104.7444 | 225.4627
森町 | 116.1351 | 255.6333
深川市 | 103.3154 | 100.8436
真狩村 | 122.5903 | 151.7199
神恵内村 | 115.0941 | 126.4706
仁木町 | 108.3705 | 116.9536
清水町 | 122.1816 | 294.5221
清里町 | 106.8816 | 219.6062
西興部村 | 103.518 | 230.8269
石狩市 | 120.1602 | 231.1455
積丹町 | 101.7183 | 125.1244
赤井川村 | 121.1009 | 464.3042
赤平市 | 94.2553 | 249.7048
千歳市 | 129.5857 | 270.4096
占冠村 | 127.3044 | 924.6216
壮瞥町 | 116.1344 | 379.2202
増毛町 | 89.435 | 247.9598
足寄町 | 106.0506 | 212.3209
帯広市 | 131.5226 | 374.2542
大空町 | 117.1956 | 222.9878
大樹町 | 117.0474 | 287.836
鷹栖町 | 100.9951 | 88.7929
滝上町 | 113.5923 | 201.0589
滝川市 | 123.5403 | 119.0577
知内町 | 104.8517 | 257.8786
池田町 | 109.8893 | 194.8568
稚内市 | 105.1951 | 173.1778
置戸町 | 109.9723 | 198.0488
秩父別町 | 115.4635 | 145.3757
中札内村 | 133.914 | 261.7379
中川町 | 111.1273 | 251.0337
中頓別町 | 120.4287 | 179.8544
中標津町 | 114.1475 | 278.8524
中富良野町 | 108.2351 | 216.7244
長沼町 | 116.152 | 129.8848
長万部町 | 104.6192 | 188.5375
津別町 | 115.5985 | 299.3615
鶴居村 | 121.4251 | 269.3817
弟子屈町 | 110.3518 | 288.4889
天塩町 | 111.5063 | 252.4758
登別市 | 97.353 | 194.1483
島牧村 | 85.1912 | 116.07
東神楽町 | 110.3987 | 128.186
東川町 | 99.3384 | 142.4059
当別町 | 109.4145 | 108.9402
当麻町 | 91.4997 | 104.2624
洞爺湖町 | 108.9058 | 489.0285
苫小牧市 | 127.5689 | 454.2164
苫前町 | 119.6148 | 216.4128
奈井江町 | 115.4754 | 164.0796
南富良野町 | 102.1975 | 191.4456
南幌町 | 105.1838 | 108.2351
日高町 | 109.7157 | 168.4322
泊村 | 130.6782 | 1436.8659
白糠町 | 91.1738 | 327.9956
白老町 | 104.7207 | 213.6481
函館市 | 114.843 | 239.8214
八雲町 | 118.4351 | 188.2591
比布町 | 85.6127 | 66.9388
美唄市 | 115.3647 | 224.2906
美瑛町 | 103.4278 | 192.4331
美深町 | 89.7382 | 107.8374
美幌町 | 114.8843 | 211.539
標茶町 | 124.3096 | 327.2145
標津町 | 124.0383 | 316.7822
浜中町 | 115.6084 | 249.3746
浜頓別町 | 122.4692 | 267.5216
富良野市 | 107.0845 | 215.9885
福島町 | 84.3427 | 193.8063
平取町 | 100.3359 | 128.5914
別海町 | 126.4087 | 255.6339
豊浦町 | 121.8047 | 262.5833
豊頃町 | 131.3374 | 239.7287
豊富町 | 126.4846 | 241.6595
北見市 | 120.7429 | 271.9831
北広島市 | 126.3088 | 221.4311
北斗市 | 113.5791 | 292.6776
北竜町 | 100.4557 | 118.1399
幌延町 | 129.8078 | 264.052
幌加内町 | 84.6234 | 197.593
本別町 | 101.4269 | 227.5772
妹背牛町 | 100.0643 | 133.9624
幕別町 | 116.5706 | 220.6618
名寄市 | 103.7216 | 134.5099
網走市 | 132.8895 | 223.5434
木古内町 | 102.0925 | 271.8684
紋別市 | 122.4104 | 337.2148
湧別町 | 120.1341 | 235.9497
由仁町 | 112.7254 | 196.3822
雄武町 | 114.4708 | 267.4978
夕張市 | 118.9091 | 281.5133
余市町 | 131.8467 | 267.5227
様似町 | 100.2607 | 151.1481
羅臼町 | 116.5662 | 226.4177
蘭越町 | 91.7115 | 120.8516
利尻町 | 106.1562 | 241.4051
利尻富士町 | 101.8545 | 406.3211
陸別町 | 139.1076 | 306.5741
留寿都村 | 130.4035 | 450.384
留萌市 | 120.6017 | 358.8114
礼文町 | 102.8913 | 308.6864
和寒町 | 87.6203 | 124.2806